Aktivitetsark 2: Mål på ilt-forhold forskellige steder i havnen

Hvad skal I

I skal bruge en ilt-måler til at få et overblik over havnens ilt-forhold. Hvor store forskelle kan I registrere, kan forskellene forklares og har de målte ilt-værdier mon kritisk betydning for fisk og bunddyr?

Mål ilt I havnen med en iltmåler. Foto: Klaus Brodersen.

Hvad skal I bruge

En ilt-måler/elektrode med et langt kabel, termometer (hvis det ikke er i ilt-måleren), papir, blyant.

OBS: Det er vigtigt at elektroden er kalibreret før brug. Elektroden skal vise mellem 98 og 105 % O2 i luft.

Sådan gør I

- Tag iltmåleren med ud i bådehavnen.

- Mål vandets iltindhold så mange steder som muligt og skriv det i skemaet nedenfor.

- Mål både i vandoverfladen og tæt ved bunden.

- Aflæs først når måleren har stabiliseret sig.

- Lav en tegning over havnen og notér med et nummer, hvor I har målt ilt. (I kan også bruge et kort eller GoogleEarth foto).

- Søg efter et sted med lavt iltindhold. Hvor kunne det være?

| Prøve | Temp (°C) | O2 (mg/L) Overflade / bund | O2 (%) Overflade / bund |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Spørgsmål

- Vandets iltindhold måles både i milligram ilt pr liter (mg/L) og i procent (%). Hvad er forskellen og hvad siger mon mest om forholdene for dyrelivet i vandet og på bunden?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Hvor stor forskel var der på jeres målinger – kan I forklare hvorfor?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Hvordan kommer der ilt i vandet? Hvad hedder den biologiske proces og hvad sker der?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Hvad bruger ilt i vandet og hvordan opstår ilt-svind? Hvad hedder den biologiske proces og hvad sker der? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Når der er mindre end 4 mg ilt pr. liter vand, siger man der er iltsvind, og ved mindre end 2 mg/L er der kraftigt iltsvind. Hvordan er forholdene for dyrene i vandet, der hvor I har målt?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: ________________